ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ПО ПОДБОРУ ЗАВЕС

| Название организации, ИНН* |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо Тел./ факс, e-mail * |  |
| Наименование, адрес объекта* |  |

*поля, обязательные для заполнения

Впишите величину параметра или поставьте метку

| 1 | Тип или назначение помещения, в котором устанавливается завеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество одинаковых ворот |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размеры проема: высота |  |  |  |  |  |  |  | м |  | ширина |  |  |  |  |  | м |  |
| 3 | Тип дверей: раздвижные |  |  |  |  | распашные |  |  |  |  | подъемные |  |  | вращающиеся |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие тамбура |  |  | Проход через тамбур |  |  |  |  |  |  | Z-образный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с поворотом на 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Наличие места для установки завесы: над проемом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | cбоку от проема |  |  | с одной стороны |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с двух сторон |  |  |  |  |
| 6 | Высота здания (если одноэтажное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Число этажей здания |  |  |  |  |  | Высота одного этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |
| 8 | Помещение/помещение за тамбуром соединяется с лестничной клеткой и другими этажами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, напрямую |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да, через двери |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Помещение имеет светоаэрационные фонари |  |  |  |  |  |  |  |  |  | зенитные фонари |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Открываются фонари зимой Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Тип остекления фонаря: стеклопакет |  |  |  |  | поликарбонат |  |  |  |  | обычная остекл. рама |  |  | другое (указать) |  |  |  |  |
| 12 | Герметичность фонаря: хорошая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плохая |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ворота открываются на |  |  |  | мин |  |  |  |  |  |  | раз в смену |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Через двери проходит |  |  |  | человек в час (через один проем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расчетная температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0С | внутри помещения |  |  |  |  |  | 0С |
| 16 | Желательная температура воздуха в проеме при действии завесы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0С |
| 17 | Расчетная скорость ветра |  |  | м/с | Регион, в котором расположен объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Источник тепла | электрический |  |  | водяной |  |  |  |  | газовый |  |  | без источника тепла |  |  |  |  |  |
| 19 | Температура воды в системе отопления: прямая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0С | обратная |  |  |  | 0С |  |
| 20 | Необходимость регулирования температуры воздуха вблизи проема (необходимость смесительного узла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
| 21 | Вид смесительного узла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Без насоса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С насосом |  |  |  |  |  |
| 22 | Необходимость термостата защиты от замерзания (для завес с водяным источником тепла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
| 23 | Необходимость концевого выключателя (автоматическое включение завесы при открытии/закрытии ворот) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да |  | Нет |  |  |  |
| 24 | Механическая приточно-вытяжная вентиляция |  | сбалансирована |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | преобладание притока над вытяжкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |
|  |  |  | преобладание вытяжки над притоком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/ч |  |  |  |
| 25 | Место для дополнительной информации При наличии ограничений: места под установку завес (выслать схему) и тепловой мощности - указать имеющиеся ограничения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должность заполняющего____________________

Ф.И.О. ________________________________

Дата_______________________________________

Подпись______________________________